|  | ООО «ЭКОСИСТЕМА» (495)774-24-23 (916)135-33-79 www.ecosistem.ru info@ecosistem.ru |
| --- | --- |

УСТАНОВКИ  ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ   СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТТЕДЖЕЙ, ПОСЁЛКОВ И Т.Д.

| Наименование | Кол-во про живающих | Материал | Произв-ть м3/сутки | Габариты блоков, м |  |  | Кол-во блоков | Стоимость, тыс.руб (вкл. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина | диаметр | высота |  |  |
| «ЭКО-Ф-1» | 3-6 человек | металл | 1 | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 1 | 98,4 |
| «ЭКО-Ф-1» | 3-6 человек | стеклопластик | 1 | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 1 | 122,4 |
| «ЭКО-Ф-1,5» | 6-8 человек | металл | 1,5 | 3,1 | 1,5 | 1,7 | 1 | 119,5 |
| «ЭКО-Ф-1,5» | 6-8 человек | стеклопластик | 1,5 | 3,1 | 1,5 | 1,7 | 1 | 140,6 |
| «ЭКО-Ф-2» | до 10 человек | металл | 2 | 3,6 | 1,5 | 1,7 | 1 | 138,7 |
| «ЭКО-Ф-2» | до 10 человек | стеклопластик | 2 | 3,6 | 1,5 | 1,7 | 1 | 162,5 |
| «ЭКО-Ф-2,5» | до 12 человек | металл | 2,5 | 4,1 | 1,5 | 1,7 | 1 | 145,9 |
| «ЭКО-Ф-3» | до 15 человек | металл | 3 | 4,5 | 1,5 | 1,7 | 1 | 176,8 |
| «ЭКО-Ф-6» | до 30 человек | металл | 6 | 4,5 | 1,5 | 1,7 | 2 | 286,2 |
| «ЭКО-Ф-10» | до 60 человек | металл | 10 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1 | 448,0 |
| «ЭКО-Ф-15» | до 75 человек | металл | 15 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1 | 550,9 |
| «ЭКО-Ф-30» | до 150 человек | металл | 30 | 6,5 | 2,5 | 2,7 | 1 | 926,4 |
| «ЭКО-Ф-50» | 300-330 человек | металл | 50 | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 1 | 1 460,7 |
| «ЭКО-Ф-100» | до 600 человек | металл | 100 | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2 724,0 |
| «ЭКО-Ф-150» | до 750 человек | металл | 150 | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 3 | 4 160,2 |
| «ЭКО-Ф-200» | до 1 200 человек | металл | 200 | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 4 | 5 040,0 |
| «ЭКО-Ф-300» | до 1 500 человек | металл | 300 | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 6 | 7 260,7 |
| «ЭКО-Ф-400» | до 2 500 человек | металл | 400 | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 8 | 9 072,2 |

Примечание: *Установки промежуточных и больших производительностей изготавливаются по индивидуальным заказам

УСТАНОВКИ очистки дождевых сточных вод с территорий  ПОСЕЛКОВ,

автозаправочных комплексов, АВТОСТОЯНОК  И Т.Д.

| Наименование | Материал | Площадь водосбора (ориентр.) га | Произв-ть л/с | Габариты блоков, м |  |  | Кол-во блоков | Стоимость, тыс.руб. (вкл. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЭКО-Л-1,5» | Сталь | 0,125 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,7 | 1 | 314,8 |
| «ЭКО-Л-1,5Н» | Сталь | 0,125 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,7 | 1 | 381,2 |
| «ЭКО-Л-2,5» | Сталь | 0,25 | 2,5 | 4.0 | 2.0 | 2,2 | 1 | 372,5 |
| «ЭКО-Л-2,5Н» | Сталь | 0,25 | 2,5 | 4.0 | 2.0 | 2,2 | 1 | 408,8 |
| «ЭКО-Л-5» | Сталь | 0,5 | 5 | 5,5 | 2,4 | 2,5 | 1 | 589,4 |
| «ЭКО-Л-5Н» | Сталь | 0,5 | 5 | 5,5 | 2,4 | 2,5 | 1 | 636,3 |
| «ЭКО-Л-10» | Сталь | 1,0 | 10 | 10,5 | 2,4 | 2,6 | 1 | 981,5 |
| «ЭКО-Л-10Н» | Сталь | 1,0 | 10 | 10,5 | 2,4 | 2,6 | 1 | 1 140,6 |
| «ЭКО-Л-15» | Сталь | 1,5 | 15 | 5,5 | 2,4 | 2,5 | 3 | 1 260,8 |
| «ЭКО-Л-15Н» | Сталь | 1,5 | 15 | 5,5 | 2,4 | 2,5 | 3 | 1 496,0 |
| «ЭКО-Л-20» | Сталь | 2,0 | 20 | 12 | 2,4 | 2,5 | 2 | 1 691,6 |
| «ЭКО-Л-20Н» | Сталь | 2,0 | 20 | 12 | 2,4 | 2,5 | 2 | 1 932,4 |
| «ЭКО-Л-30» | Сталь | 3,0 | 30 | 12 | 2,4 | 2,5 | 3 | 2 650,5 |
| «ЭКО-Л-30Н» | Сталь | 3,0 | 30 | 12 | 2,4 | 2,5 | 3 | 2 750,5 |
| «ЭКО-Л-40» | Сталь | 4,0 | 40 | 12 | 2,4 | 2,5 | 4 | 3 433,4 |
| «ЭКО-Л-40Н» | Сталь | 4,0 | 40 | 12 | 2,4 | 2,5 | 4 | 3 533,4 |
| «ЭКО-Л-50» | Сталь | 5,0 | 50 | 12 | 2,4 | 2,5 | 5 | 4 907,6 |
| «ЭКО-Л-50Н» | Сталь | 5,0 | 50 | 12 | 2,4 | 2,5 | 5 | 5 203,6 |

## Аккумулирующие емкости–  изготавливаются по индивидуальным  заказам

## ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

| объем | 2м3 | 3м3 | 4м3 | 5м3 | 6м3 | 8м3 | 10м3 | 12м3 | 15м3 | 25м3 | 30м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена (с НДС) | 43 000 | 54 000 | 62 000 | 74 200 | 87 000 | 104 500 | 134 900 | 152 500 | 183 800 | 322 300 | 421 800 |
| длина диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 м | 2,11 | 3,16 | 4,20 | 5,25 | 6,32 | 8,42 | 10,53 | 12,63 | - | - | - |
| 1,5 м | 1,13 | 1,70 | 2,26 | 2,83 | 3,40 | 4,53 | 5,66 | 6,79 | 8,49 | 14,15 | 16,99 |
| 2,0 м | 0,64 | 1,00 | 1,27 | 1,60 | 1,91 | 2,55 | 3,19 | 3,82 | 4,78 | 7,96 | 9,55 |
| 2,5 м | - | - | 0,81 | 1,02 | 1,22 | 1,63 | 2,04 | 2,45 | 3,06 | 5,10 | 6,11 |

50м3 – 632 800,   55м3 – 641 800

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

изготавливаются по индивидуальным заказам на основе опросных листов.